Špecifikácia položiek

ÚRADNÉ SKÚŠKY A OPAKOVANÉ ÚRADNÉ SKÚŠKY

(ďalej ako „ÚS“)

- Poskytovateľ je povinný poskytovať služby ÚS vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu položiek uvedených v tabuľkách tejto prílohy, pričom konkrétny rozsah, množstvo, miesto a termín vykonania služieb budú určené v príslušnej Objednávke a Zadaní.

- Jednotlivé činnosti v rámci služieb ÚS a ich rozsah, najmä predpokladaný počet hodín, sú určené v Manuáli prevádzkových činností. Poskytovateľ je povinný vykonávať tieto činnosti na zariadeniach uvedených v tabuľkách tejto prílohy.

- Poskytovateľ je povinný počas plnenia zmluvy zabezpečiť personálne kapacity potrebné na riadne a včasné vykonanie objednaných služieb. V prípade súbežného vykonávania služieb je poskytovateľ povinný na základe požiadavky objednávateľa zabezpečiť na plnenie najmenej 5 odborne spôsobilých osôb s platným osvedčením podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov „revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického“.

| ÚRADNÉ SKÚŠKY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položky pre výkon prvej ÚS - VN |  |  |  |
| p.č. | Položka výkonu prvej ÚS | MJ | Poznámka |
| 1 | Prvá US - pre TS 22/0,4 kV - VNR do 4 polí, TR do 1000 kVA, NN rozvádzač, uzemňovacia sústava vrátane bleskozvodu a elektroinštalácie | ks |  |
| 2 | Prvá US - pre TS 22/0,4 kV - VNR za každé ďalšie pole k položke č. 1 | ks |  |
| 3 | Prvá US - pre TS 22/0,4 kV - za každý ďalší, TR do 1000 kVA, vrátane NN rozvádzača k položke č. 1 | ks |  |
| 4 | Prvá US - pre spínaciu stanicu TS 22 kV - VNR do 8 polí, TR pre napojenie DO, uzemňovacia sústava vrátane bleskozvodu a elektroinštalácie NN | ks |  |
| 5 | Prvá US - pre VNK vedenie do 500 m dĺžky (trasy) vedenia | ks | V prípade dvojitého vedenia a viacnásobného vedenia sa počíta súčet dĺžky jednotlivých vedení. (Príkl.: ak je vedenie 2 x 150 m = 300 m - položka do 500 m, ak je vedenie 2 x 350 m = 700 m - položka do 500 m vedenia + položka za každých ďalších 500 m vedenia) |
| 6 | Prvá US - pre VNK vedenie za každých ďalších 500 m dĺžky (trasy) vedenia | ks | V prípade dvojitého vedenia a viacnásobného vedenia sa počíta súčet dĺžky jednotlivých vedení. (Príkl.: ak je vedenie 2 x 150 m = 300 m - položka do 500 m, ak je vedenie 2 x 350 m = 700 m - položka do 50 m vedenia + položka za každých ďalších 500 m vedenia.) |
| 7 | Prvá US - pre VNV vedenie do 500 m dĺžky (trasy) vedenia | ks | Vrátane UO, v prípade dvojitých vedení sa počíta každé vedenie osobitne |
| 8 | Prvá US - pre VNV vedenie za každých ďalších 500 m dĺžky (trasy) vedenia | ks | Vrátane UO, v prípade dvojitých vedení sa počíta každé vedenie osobitne |
| 9 | Prvá US - pre úsekový odpínač 1 ks | ks | Jednotková cena platná pre objednané množstvo 1 ks |
| 10 | Prvá US - pre úsekový odpínač 2 - 5 ks | ks | Jednotková cena platná pre objednané množstvo 2 až 5 ks |
| 11 | Prvá US - pre úsekový odpínač 6 - 10 ks | ks | Jednotková cena platná pre objednané množstvo 6 až 10 ks |
| 12 | Prvá US - pre úsekový odpínač 11 ks a viac | ks | Jednotková cena platná pre objednané množstvo 11 a viac ks |
| 13 | Posudzovanie konštrukčnej dokumentácie elektrických zariadení | ks |  |
| 14 | Typové skúšky elektrických zariadení | hod |  |
| Položky pre výkon 1. ÚS - VVN |  |  |  |
| p.č. | názov výkonu 1. ÚS | MJ | Poznámka |
| 1 | Rz pole VVN (ks) - 1 pole elektrickej stanice vrátane RIS a ochrán | ks |  |
| 2 | Rz kobka VN (ks) - 1 kobka elektrickej stanice vrátane RIS a ochrán | ks |  |
| 3 | Transformátor 110/22 kV | ks |  |
| 4 | Vlastná spotreba | ks | zaistená vlastná spotreba, nezaistená vlastná spotreba, transformátory vlastnej spotreby, striedače, jednosmerná vlastná spotreba, usmerňovače, batérie |
| 5 | VVN vzduch (km) - 1 km vzdušného vedenia VVN (rozvinutá dľžka) | km |  |
| 6 | VVN kábel (km) - 1 km káblového vedenia VVN | km |  |

| OPAKOVANÉ ÚRADNÉ SKÚŠKY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka |  | MJ | Poznámka |
| VVN | Rz pole vvn (ks) - 1 pole elektrickej stanice vrátane RIS a ochrán | ks |  |
|  | Rz kobka vn (ks) - 1 kobka elektrickej stanice vrátane RIS a ochrán | ks |  |
|  | Transformátor 110/22 kV | ks |  |
|  | Vlastná spotreba | ks | zaistená vlastná spotreba, nezaistená vlastná spotreba, jednosmerná vlastná spotreba, transformátory vlastnej spotreby, striedače, usmernovače, batérie, ... |
|  | VV vzduch (km) - 1 km vzdušného vedenia VVN (rozvinutá dĺžka) | km |  |
|  | VVN kábel (km) - 1 km káblového vedenia VVN | km |  |
| VN | VN vzduch (km) - 1 km vzdušného vedenia VN | km |  |
|  | VN kábel (km) - 1 km káblového vedenia VN | km |  |
|  | UV (ks) - 1 kus úsekového vypínača | ks |  |
|  | TS (ks) stožiarové - 1 kus trafostanica stožiarová, 1 transformátor a odbočka do 1000m, elektroinštalácia a bleskozvod | ks |  |
|  | TS (ks) murované - 1 kus trafostanica murovaná, kiosok, 1 transformátor, VN rozvádzač (priem. 4 polia), elektroinštalácia a bleskozvod | ks |  |

| Zoznam použitých odborných technických skratiek |  |
| --- | --- |
| Skratka | Význam |
| TR | transformátor |
| TS | transformačná stanica |
| VN | vysoké napätie |
| VNR | Vysoko napäťový rozvádzač |
| NN | nízke napätie |
| UO/UV | úsekový odpínač/vypínač |
| VVN | veľmi vysoké napätie |
| VNK | káblové vedenie vysokého napätia |
| VNV | vzdušné vedenie vysokého napätia |
| UO | úsekový odpínač |
| Rz | rozvodňa |
| RIS | riadiaci informačný systém |